## GENROU
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xd1 | kp | kw | S10 | S12 | xd | xq | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20
0 | 1 | 1 | GENROU_1 | 1 | 1 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
1 | 2 | 1 | GENROU_2 | 2 | 2 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
2 | 3 | 1 | GENROU_3 | 3 | 3 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 12.35 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
3 | 4 | 1 | GENROU_4 | 4 | 4 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 12.35 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05

## EXDC2
uid | idx | u | name | syn | TR | TA | TC | TB | TE | TF1 | KF1 | KA | KE | VRMAX | VRMIN | E1 | SE1 | E2 | SE2
0 | 1 | 1 | EXDC2_1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 0.83 | 1.246 | 0.0754 | 20 | 1 | 5.2 | -4.16 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 2 | 0 | EXDC2_2 | 2 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 0.83 | 1.246 | 0.0754 | 20 | 1 | 5.2 | -4.16 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 3 | 0 | EXDC2_3 | 3 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 0.83 | 1.246 | 0.0754 | 20 | 1 | 5.2 | -4.16 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 4 | 0 | EXDC2_4 | 4 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 0.83 | 1.246 | 0.0754 | 20 | 1 | 5.2 | -4.16 | 0 | 0 | 1 | 1

## IEEEX1
uid | idx | u | name | syn | TR | TA | TC | TB | TE | TF1 | KF1 | KA | KE | VRMAX | VRMIN | E1 | SE1 | E2 | SE2
0 | 1 | 0 | IEEEX1_1 | 1 | 0.01 | 0.04 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.03 | 40 | 1 | 7.3 | -7.3 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | IEEEX1_2 | 2 | 0.01 | 0.04 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.03 | 40 | 1 | 7.3 | -7.3 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 3 | 0 | IEEEX1_3 | 3 | 0.01 | 0.04 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.03 | 40 | 1 | 7.3 | -7.3 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 4 | 0 | IEEEX1_4 | 4 | 0.01 | 0.04 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.03 | 40 | 1 | 7.3 | -7.3 | 0 | 0 | 1 | 1

## ESDC2A
uid | idx | u | name | syn | TR | KA | TA | TB | TC | VRMAX | VRMIN | KE | TE | KF | TF1 | E1 | SE1 | E2 | SE2
0 | 1 | 0 | ESDC2A_1 | 1 | 0.01 | 80 | 0.04 | 1 | 1 | 7.3 | -7.3 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 2 | 0 | ESDC2A_2 | 2 | 0.01 | 80 | 0.04 | 1 | 1 | 7.3 | -7.3 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | ESDC2A_3 | 3 | 0.01 | 80 | 0.04 | 1 | 1 | 7.3 | -7.3 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 4 | 0 | ESDC2A_4 | 4 | 0.01 | 80 | 0.04 | 1 | 1 | 7.3 | -7.3 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1

## EXST1
uid | idx | u | name | syn | TR | VIMAX | VIMIN | TC | TB | KA | TA | VRMAX | VRMIN | KC | KF | TF
0 | 1 | 0 | EXST_1 | 1 | 0.02 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0.05 | 8 | -3 | 0.2 | 0.1 | 1
1 | 2 | 0 | EXST_2 | 2 | 0.02 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0.05 | 8 | -3 | 0.2 | 0.1 | 1
2 | 3 | 0 | EXST_3 | 3 | 0.02 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0.05 | 8 | -3 | 0.2 | 0.1 | 1
3 | 4 | 1 | EXST_4 | 4 | 0.02 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0.05 | 8 | -3 | 0.2 | 0.1 | 1

## ESST3A
uid | idx | u | name | syn | TR | VIMAX | VIMIN | KM | TC | TB | KA | TA | VRMAX | VRMIN | KG | KP | KI | VBMAX | KC | XL | VGMAX | THETAP | TM | VMMAX | VMMIN
0 | 1 | 0 | ESST3A_1 | 1 | 0.01 | 0.8 | -0.1 | 500 | 3 | 15 | 20 | 0.1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0.1 | 18 | 0.1 | 0.01 | 4 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1
1 | 2 | 0 | ESST3A_2 | 2 | 0.01 | 0.8 | -0.1 | 500 | 3 | 15 | 20 | 0.1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0.1 | 18 | 0.1 | 0.01 | 4 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1
2 | 3 | 0 | ESST3A_3 | 3 | 0.01 | 0.8 | -0.1 | 500 | 3 | 15 | 20 | 0.1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0.1 | 18 | 0.1 | 0.01 | 4 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1
3 | 4 | 0 | ESST3A_4 | 4 | 0.01 | 0.8 | -0.1 | 500 | 3 | 15 | 20 | 0.1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0.1 | 18 | 0.1 | 0.01 | 4 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1

## SEXS
uid | idx | u | name | syn | TATB | TB | K | TE | EMIN | EMAX
0 | 1 | 0 | SEXS_1 | 1 | 0.4 | 5 | 20 | 0.83 | 0 | 5
1 | 2 | 0 | SEXS_2 | 2 | 0.4 | 5 | 20 | 0.83 | 0 | 5
2 | 3 | 0 | SEXS_3 | 3 | 0.4 | 5 | 20 | 0.83 | 0 | 5
3 | 4 | 0 | SEXS_4 | 4 | 0.4 | 5 | 20 | 0.83 | 0 | 5

## TG2
uid | idx | u | name | syn | Tn | wref0 | R | pmax | pmin | dbl | dbu | dbc | T1 | T2
0 | 1 | 0 | TG2_1 | 1 |  | 1 | 0.05 | 999 | 0 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 10
1 | 2 | 0 | TG2_2 | 2 |  | 1 | 0.05 | 999 | 0 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 10
2 | 3 | 0 | TG2_3 | 3 |  | 1 | 0.05 | 999 | 0 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 10
3 | 4 | 1 | TG2_4 | 4 |  | 1 | 0.05 | 999 | 0 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 10

## TGOV1
uid | idx | u | name | syn | Tn | wref0 | R | VMAX | VMIN | T1 | T2 | T3 | Dt
0 | 1 | 0 | TGOV1_1 | 1 |  | 1 | 0.05 | 33 | 0.4 | 0.49 | 2.1 | 7 | 0
1 | 2 | 1 | TGOV1_2 | 2 |  | 1 | 0.05 | 33 | 0.4 | 0.49 | 2.1 | 7 | 0
2 | 3 | 1 | TGOV1_3 | 3 |  | 1 | 0.05 | 33 | 0.4 | 0.49 | 2.1 | 7 | 0
3 | 4 | 0 | TGOV1_4 | 4 |  | 1 | 0.05 | 33 | 0.4 | 0.49 | 2.1 | 7 | 0

## IEEEG1
uid | idx | u | name | syn | Tn | wref0 | syn2 | K | T1 | T2 | T3 | UO | UC | PMAX | PMIN | T4 | K1 | K2 | T5 | K3 | K4 | T6 | K5 | K6 | T7 | K7 | K8
0 | 1 | 1 | IEEEG1_1 | 1 |  | 1 |  | 10 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1 | 2 | 0 | IEEEG1_2 | 2 |  | 1 |  | 10 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
2 | 3 | 0 | IEEEG1_3 | 3 |  | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 10 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3

## IEEEST
uid | idx | u | name | avr | MODE | busr | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | KS | LSMAX | LSMIN | VCU | VCL
0 | 1 | 1 | IEEEST_1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | 0.8 | bar: A1 to T6
1 | 2 | 1 | IEEEST_2 | 2 | 1 | [13 empty] | 1 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | 0.8 | bar: A1 to T6
2 | 3 | 0 | IEEEST_3 | 3 | 1 | [13 empty] | 1 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | 0.8 | bar: A1 to T6
3 | 4 | 0 | IEEEST_4 | 4 | 1 | [13 empty] | 1 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | 0.8 | bar: A1 to T6

## ST2CUT
uid | idx | u | name | avr | MODE | busr | busf | MODE2 | busr2 | busf2 | K1 | K2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | LSMAX | LSMIN | VCU | VCL
0 | 1 | 0 | ST2CUT_1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 999 | -999
1 | 2 | 0 | ST2CUT_2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 999 | -999
2 | 3 | 1 | ST2CUT_3 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 999 | -999
3 | 4 | 1 | ST2CUT_4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 999 | -999

## REGCA1
uid | idx | u | name | bus | gen | Tg | Rrpwr | Brkpt | Zerox | Lvpl1 | Volim | Lvpnt1 | Lvpnt0 | Iolim | Tfltr | Khv | Iqrmax | Iqrmin | Accel | Iqmax | Iqmin | ra | xs
0 | 1 | 1 | REGCA1_1 | 4 | 4 | 0.1 | 999 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 999 | -999 | 0 | 999 | -999 | 0 | 0.25

## REECA1
uid | idx | u | name | reg | busr | PFFLAG | VFLAG | QFLAG | PFLAG | PQFLAG | Vdip | Vup | Trv | dbd1 | dbd2 | Kqv | Iqh1 | Iql1 | Vref0 | Iqfrz | Thld | Thld2 | Tp | QMax | QMin | VMAX | VMIN | Kqp | Kqi | Kvp | Kvi | Vref1 | Tiq | dPmax | dPmin | PMAX | PMIN | Imax | Tpord | Vq1 | Iq1 | Vq2 | Iq2 | Vq3 | Iq3 | Vq4 | Iq4 | Vp1 | Ip1 | Vp2 | Ip2 | Vp3 | Ip3 | Vp4 | Ip4
0 | 1 | 1 | REECA1_1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 20 | 999 | -999 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0.02 | 999 | -999 | 999 | -999 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.02 | 999 | -999 | 999 | -999 | 10 | 0.02 | 0.2 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 8 | 1 | 10 | 0.2 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 8 | 1 | 10

## WTPTA1
uid | idx | u | name | rea | Kiw | Kpw | Kic | Kpc | Kcc | Tp | thmax | thmin | dthmax | dthmin
0 | 1 | 1 | WTGPTA1_1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 5 | -5

## WTTQA1
uid | idx | u | name | rep | Kip | Kpp | Tp | Twref | Temax | Temin | Tflag | p1 | sp1 | p2 | sp2 | p3 | sp3 | p4 | sp4
0 | 1 | 1 | WTGTRQA1_1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 30 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.58 | 0.4 | 0.72 | 0.6 | 0.86 | 0.8 | 1

## WTDTA1
uid | idx | u | name | ree | Sn | fn | Ht | Hg | Dshaft | Kshaft
0 | 1 | 1 | WTDTA1_1 | 1 | 1000 | 60 | 3 | 3 | 1 | 1

## WTDS
uid | idx | u | name | ree | Sn | fn | H | D
0 | 1 | 1 | WTGS_1 | 1 | 1000 | 60 | 3 | 1

## WTARA1
uid | idx | u | name | rego | Ka | theta0
0 | 1 | 1 | WTARA1_1 | 1 | 1 | 0

## REPCA1
uid | idx | u | name | ree | line | busr | busf | VCFlag | RefFlag | Fflag | Tfltr | Kp | Ki | Tft | Tfv | Vfrz | Rc | Xc | Kc | emax | emin | dbd1 | dbd2 | Qmax | Qmin | Kpg | Kig | Tp | fdbd1 | fdbd2 | femax | femin | Pmax | Pmin | Tg | Ddn | Dup
0 | 1 | 1 | REPCA1_1 | 1 | Line_14 |  | BusFreq_1 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  | 1 | 999 | -999 | -0.02 | 0.02 | 999 | -999 | 1 | 0.1 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.05 | 999 | -999 | 0.02 | 10 | 10

## PVD1
uid | idx | u | name | bus | gen | Sn | fn | busf | xc | pqflag | igreg | qmx | qmn | v0 | v1 | dqdv | fdbd | ddn | ialim | vt0 | vt1 | vt2 | vt3 | vrflag | ft0 | ft1 | ft2 | ft3 | frflag | tip | tiq | gammap | gammaq
0 | 1 | 1 | PVD1_1 | 4 | 6 | 1 | 60 | BusFreq_4 | 0.01 | 1 |  | 0.33 | -0.33 | 0.8 | 1.1 | -1 | -0.017 | 5 | 1.1 | 0.88 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59.5 | 59.7 | 60.3 | 60.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1
1 | 2 | 1 | PVD1_2 | 4 | 6 | 1 | 60 | BusFreq_4 | 0.01 | 1 |  | 0.33 | -0.33 | 0.8 | 1.1 | -1 | -0.017 | 5 | 1.1 | 0.88 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59.5 | 59.7 | 60.3 | 60.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1
2 | 3 | 1 | PVD1_3 | 4 | 6 | 1 | 60 | BusFreq_4 | 0.01 | 1 |  | 0.33 | -0.33 | 0.8 | 1.1 | -1 | -0.017 | 5 | 1.1 | 0.88 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59.5 | 59.7 | 60.3 | 60.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1
3 | 4 | 1 | PVD1_4 | 4 | 6 | 1 | 60 | BusFreq_4 | 0.01 | 1 |  | 0.33 | -0.33 | 0.8 | 1.1 | -1 | -0.017 | 5 | 1.1 | 0.88 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59.5 | 59.7 | 60.3 | 60.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1
4 | 5 | 1 | PVD1_5 | 4 | 6 | 1 | 60 | BusFreq_4 | 0.01 | 1 |  | 0.33 | -0.33 | 0.8 | 1.1 | -1 | -0.017 | 5 | 1.1 | 0.88 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59.5 | 59.7 | 60.3 | 60.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1
5 | 6 | 1 | PVD1_6 | 4 | 6 | 1 | 60 | BusFreq_4 | 0.01 | 0 |  | 0.33 | -0.33 | 0.8 | 1.1 | -1 | -0.017 | 5 | 1.1 | 0.88 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59.5 | 59.7 | 60.3 | 60.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1
6 | 7 | 1 | PVD1_7 | 4 | 6 | 1 | 60 | BusFreq_4 | 0.01 | 0 |  | 0.33 | -0.33 | 0.8 | 1.1 | -1 | -0.017 | 5 | 1.1 | 0.88 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59.5 | 59.7 | 60.3 | 60.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1
7 | 8 | 1 | PVD1_8 | 4 | 6 | 1 | 60 | BusFreq_4 | 0.01 | 0 |  | 0.33 | -0.33 | 0.8 | 1.1 | -1 | -0.017 | 5 | 1.1 | 0.88 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59.5 | 59.7 | 60.3 | 60.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1
8 | 9 | 1 | PVD1_9 | 4 | 6 | 1 | 60 | BusFreq_4 | 0.01 | 0 |  | 0.33 | -0.33 | 0.8 | 1.1 | -1 | -0.017 | 5 | 1.1 | 0.88 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59.5 | 59.7 | 60.3 | 60.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1
9 | 10 | 1 | PVD1_10 | 4 | 6 | 1 | 60 | BusFreq_4 | 0.01 | 0 |  | 0.33 | -0.33 | 0.8 | 1.1 | -1 | -0.017 | 5 | 1.1 | 0.88 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59.5 | 59.7 | 60.3 | 60.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_0 | 1 | Line_0 | 5 | 6 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.005 | 0.05 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Line_1 | 1 | Line_1 | 5 | 6 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00501 | 0.05001 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Line_2 | 1 | Line_2 | 6 | 7 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.002 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Line_3 | 1 | Line_3 | 6 | 7 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00201 | 0.02001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Line_4 | 1 | Line_4 | 7 | 8 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.02201 | 0.22001 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Line_5 | 1 | Line_5 | 7 | 8 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.02202 | 0.22002 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Line_6 | 1 | Line_6 | 7 | 8 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.022 | 0.22 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | Line_7 | 1 | Line_7 | 8 | 9 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.002 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | Line_8 | 1 | Line_8 | 8 | 9 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00201 | 0.02001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | Line_9 | 1 | Line_9 | 9 | 10 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.005 | 0.05 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | Line_10 | 1 | Line_10 | 9 | 10 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00501 | 0.05001 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Line_11 | 1 | Line_11 | 1 | 5 | 100 | 60 | 20 | 230 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | Line_12 | 1 | Line_12 | 2 | 6 | 100 | 60 | 20 | 230 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | Line_13 | 1 | Line_13 | 3 | 9 | 100 | 60 | 20 | 230 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | Line_14 | 1 | Line_14 | 4 | 10 | 100 | 60 | 20 | 230 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Ground
uid | idx | u | name | node | voltage
0 | 0 | 1 | Ground | 0 | 0

## R
uid | idx | u | name | node1 | node2 | Vdcn1 | Vdcn2 | Idcn | R
0 | 1 | 1 | R1_2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0.01

## RLCs
uid | idx | u | name | node1 | node2 | Vdcn1 | Vdcn2 | Idcn | R | L | C
0 | 1 | 1 | R1_2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01

## L
uid | idx | u | name | node1 | node2 | Vdcn1 | Vdcn2 | Idcn | L
0 | 1 | 1 | R1_2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0.01

## C
uid | idx | u | name | node1 | node2 | Vdcn1 | Vdcn2 | Idcn | C
0 | 1 | 1 | R1_2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0.01

## RCp
uid | idx | u | name | node1 | node2 | Vdcn1 | Vdcn2 | Idcn | R | C
0 | 1 | 1 | R1_2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0.01 | 0.01

## RCs
uid | idx | u | name | node1 | node2 | Vdcn1 | Vdcn2 | Idcn | R | C
0 | 1 | 1 | R1_2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0.01 | 0.01

## RLs
uid | idx | u | name | node1 | node2 | Vdcn1 | Vdcn2 | Idcn | R | L
0 | 1 | 1 | R1_2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0.01 | 0.01

## RLCp
uid | idx | u | name | node1 | node2 | Vdcn1 | Vdcn2 | Idcn | R | L | C
0 | 1 | 1 | R1_2 | 1 | 2 | 100 | 100 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01

## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.57025 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1.1 | 0.9 | 0.99761 | 0.36875 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | 12 | 20 | 1.1 | 0.9 | 0.96263 | 0.18532 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
3 | 4 | 1 | 11 | 20 | 1.1 | 0.9 | 0.81691 | 0.46236 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
4 | 5 | 1 | 101 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.97928 | 0.4802 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 6 | 1 | 102 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.95796 | 0.28389 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 7 | 1 | 3 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.9362 | 0.1269 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 8 | 1 | 13 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.87904 | -0.080592 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
8 | 9 | 1 | 112 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.89054 | 0.093618 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
9 | 10 | 1 | 111 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.82958 | 0.3366 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1

## Node
uid | idx | u | name | Vdcn | Idcn | v0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 0 | 1 | Node_0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | Node_1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 2 | 1 | Node_2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0

## Shunt
uid | idx | u | name | bus | Sn | Vn | g | b | fn
0 | Shunt_1 | 1 | Shunt_1 | 9 | 100 | 138 | 0 | 0.19 | 60
1 | Shunt_2 | 1 | Shunt_2 | 14 | 100 | 138 | 0 | 0.15 | 60

## VSCShunt
uid | idx | u | name | bus | node1 | node2 | Vn | Vdcn1 | Vdcn2 | Idcn | rsh | xsh | control | v0 | p0 | q0 | vdc0 | k0 | k1 | k2 | droop | K | vhigh | vlow | vshmax | vshmin | Ishmax
0 | 1 | 1 | VSC_1 | 1 | 1 | 0 | 110 | 100 | 100 | 1 | 0.0025 | 0.06 | 2 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 1 | VSC_2 | 6 | 2 | 0 | 110 | 100 | 100 | 1 | 0.0025 | 0.06 | 0 | 1 | -0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Motor3
uid | idx | u | name | bus | Sn | Vn | fn | rs | xs | rr1 | xr1 | rr2 | xr2 | xm | Hm | c1 | c2 | c3 | zb
0 | Motor3_1 | 0 | Motor3_1 | 7 | 100 | 230 | 60 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.001 | 0.04 | 5 | 3 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 1

## Motor5
uid | idx | u | name | bus | Sn | Vn | fn | rs | xs | rr1 | xr1 | rr2 | xr2 | xm | Hm | c1 | c2 | c3 | zb
0 | Motor5_1 | 0 | Motor5_1 | 7 | 100 | 230 | 60 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.001 | 0.04 | 5 | 3 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 1

## PMU
uid | idx | u | name | bus | Ta | Tv
0 | PMU_1 | 1 | PMU_1 | 1 | 0.1 | 0.1
1 | PMU_2 | 1 | PMU_2 | 2 | 0.1 | 0.1
2 | PMU_3 | 1 | PMU_3 | 3 | 0.1 | 0.1
3 | PMU_4 | 1 | PMU_4 | 4 | 0.1 | 0.1
4 | PMU_5 | 1 | PMU_5 | 5 | 0.1 | 0.1
5 | PMU_6 | 1 | PMU_6 | 6 | 0.1 | 0.1
6 | PMU_7 | 1 | PMU_7 | 7 | 0.1 | 0.1
7 | PMU_8 | 1 | PMU_8 | 8 | 0.1 | 0.1
8 | PMU_9 | 1 | PMU_9 | 9 | 0.1 | 0.1
9 | PMU_10 | 1 | PMU_10 | 10 | 0.1 | 0.1

## BusFreq
uid | idx | u | name | bus | Tf | Tw | fn
0 | BusFreq_1 | 1 | BusFreq_1 | 1 | 0.1 | 1 | 60
1 | BusFreq_2 | 1 | BusFreq_2 | 1 | 0.1 | 1 | 60
2 | BusFreq_3 | 1 | BusFreq_3 | 1 | 0.1 | 1 | 60
3 | BusFreq_4 | 1 | BusFreq_4 | 1 | 0.1 | 1 | 60
4 | BusFreq_5 | 1 | BusFreq_5 | 1 | 0.1 | 1 | 60
5 | BusFreq_6 | 1 | BusFreq_6 | 1 | 0.1 | 1 | 60
6 | BusFreq_7 | 1 | BusFreq_7 | 1 | 0.1 | 1 | 60
7 | BusFreq_8 | 1 | BusFreq_8 | 1 | 0.1 | 1 | 60
8 | BusFreq_9 | 1 | BusFreq_9 | 1 | 0.1 | 1 | 60
9 | BusFreq_10 | 1 | BusFreq_10 | 1 | 0.1 | 1 | 60

## BusROCOF
uid | idx | u | name | bus | Tf | Tw | fn | Tr
0 | BusROCOF_1 | 1 | BusROCOF_1 | 1 | 0.1 | 1 | 60 | 0.1
1 | BusROCOF_2 | 1 | BusROCOF_2 | 2 | 0.1 | 1 | 60 | 0.1
2 | BusROCOF_3 | 1 | BusROCOF_3 | 3 | 0.1 | 1 | 60 | 0.1
3 | BusROCOF_4 | 1 | BusROCOF_4 | 4 | 0.1 | 1 | 60 | 0.1
4 | BusROCOF_5 | 1 | BusROCOF_5 | 5 | 0.1 | 1 | 60 | 0.1
5 | BusROCOF_6 | 1 | BusROCOF_6 | 6 | 0.1 | 1 | 60 | 0.1
6 | BusROCOF_7 | 1 | BusROCOF_7 | 7 | 0.1 | 1 | 60 | 0.1
7 | BusROCOF_8 | 1 | BusROCOF_8 | 8 | 0.1 | 1 | 60 | 0.1
8 | BusROCOF_9 | 1 | BusROCOF_9 | 9 | 0.1 | 1 | 60 | 0.1
9 | BusROCOF_10 | 1 | BusROCOF_10 | 10 | 0.1 | 1 | 60 | 0.1

## Fault
uid | idx | u | name | bus | tf | tc | xf | rf
0 | 1 | 1 | Fault_1 | 8 | 3 | 3.1

## Toggler
uid | idx | u | name | model | dev | t
0 | 1 | 1 | Toggler_1 | Motor3 | Motor3_1 | 2
1 | 2 | 1 | Toggler_2 | Motor5 | Motor5_1 | 5
2 | 3 | 1 | Toggler_3 | Line | Line_8 | 12
3 | 4 | 1 | Toggler_4 | Line | Line_8 | 13

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | 2 | 1 |  | 900 | 20 | 2 |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
1 | 3 | 1 |  | 900 | 20 | 3 |  | 7 | 5.5 | 9 | 0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
2 | 4 | 1 |  | 900 | 20 | 4 |  | 7 | -1 | 20 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | 1 | 1 |  | 900 | 20 | 1 |  | 7.4586 | 1.4361 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0.57025

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_0 | 1 | PQ_0 | 7 | 230 | 11.59 | -0.735 | 1.1 | 0.9 | 1
1 | PQ_1 | 1 | PQ_1 | 8 | 230 | 15.75 | -0.899 | 1.1 | 0.9 | 1